СОБРАНИЕ депутатов

БОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  06.12.2013 г. № 48

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Борковский сельсовет» Суджанского района

Курской области на 2013-2022 годы"

В   соответствии с  Уставом муниципального образования «Борковский сельсовет» Суджанского района  Курской области Собрание депутатов Борковского сельсовета Суджанского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования «Борковский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2013-2022 годы"

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Борковского сельсовета                                                                     П.И.Беляев

###### Утверждено

Решением Собрания депутатов

Борковского сельсовета

Суджанского района Курской области

от 11.11.2013г. № 44

Глава Борковского сельсовета

______________ (Беляев П.И.)

«06» декабря 2013г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Борковский сельсовет»

Суджанского района

Курской области

на 2013-2022 годы"

Раздел 1. Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Борковский сельсовет» Суджанского района

Курской области на 2013-2022 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Борковский сельсовет" Суджанского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Борковского сельсовета Суджанского района Курской области |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Борковского сельсовета Суджанского района Курской области |
| Соисполнители программы | Администрация Борковского сельсовета Суджанского района Курской области, организации коммунального комплекса муниципального района, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры |
| Цель Программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры; создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство |
| Задачи Программы | Создание условий для развития жилищного сектора и осуществление комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; разработка мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры; определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; создание основы для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам;повышение энергетической эффективности экономики МО «Заолешенский сельсовет» |
| Целевые показатели | В сфере жилищной политики: -довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 28м2 общей площади на человека; -снести ветхий и аварийный жилищный фонд; -осуществить строительство нового жилья на свободных территориях; -расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах. В сфере водоснабжения: -строительство новых сетей водоснабжения; -капитальный ремонт существующих водопроводных сетей; -обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 560м3/сутки; -строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности В сфере газоснабжения: -замена ветхих участков газопроводной сети и модернизация объектов системы газоснабжения; - подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки В сфере электроснабжения: - замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения; - подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки; Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 2830227 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год - 2830227 рублей; 2014 год- 0 2015 год - 0 2016 год - 0 2017 год- 0 2018 год- 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год - 0 2022 год - 0 Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного и производственного строительства и создание благоприятной среды обитания в сельском поселении. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты на производство и передачу энергоресурсов, позволит устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшит экологическое состояние окружающей среды, что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения в сельском поселении. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Борковский сельсовет» входит в состав Суджанского района Курской области.

Муниципальное образование «Борковский сельсовет» включает в себя 2 населенных пункта. Центром муниципального образования «Борковский сельсовет» является село Борки.

Численность   населения   муниципального   образования   по   состоянию   на 01.01.2012 года составила 496 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Борковский
сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование
является дотационным субъектом бюджетных отношений в Суджанском районе Курской области.

Основными	производственными	направлениями	предприятий,

функционирующих    на   территории    муниципального    образования,    является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Борковский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 18600 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2011 году на 1-го человека составляла 20,8 кв.м

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом - 78,6 %, сетевым газоснабжением - 65,0 %.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Борковского сельсовета находятся -здание администрации сельсовета, сельский дом культуры, клуб, библиотека.

Показатели индивидуального жилищного фонда Борковского сельсовета на 01. 01. 2012 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (/дворов/чел.) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (ед.) | Общая площадь (кв.м) | водопровод | Электроэнергия | газ | вода | Электроэнергия | газ | Удельное на 1человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб. м/чел) | Вода (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Борки | 280 | 378 | 12000 | 146/350 | 280/378 | 110/235 | - | 280 | 110 | 24 | 560 | 730 | 8,4 | 211,7 | 275,9 |
| 2 | д. Спальное | 165 | 130 | 6600 | 62/100 | 165/130 | 87/115 | - | 165 | 87 | 24 | 560 | 730 | 2,4 | 72,8 | 94,9 |
|  | Итого по МО | 445 | 508 | 18600 | 208/450 | 445/508 | 197/350 | - | 445 | 197 | 24 | 560 | 730 | 10,8 | 284,5 | 370,8 |

Показатели объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

МО «Борковский сельсовет» за 2011 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация МО | 5 | - | 65 | - | 65 | - | - | 65 | - | 1 | 1 | - | 2250 | - |
| 2 | ЦСДК с. Борки | 3 | 150 | 232 | - | 232 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3500 | - |
| 3 | Библиотека с. Борки | 1 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | 800 | - |
| 4 | Клуб д.Спальное | 3 | 100 | 258 | - | 258 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3000 | - |
|  | Итого по МО | 15 | - | 570 | - | 570 | - | - | 65 | - | 4 | 1 | - | 11550 | - |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих на территории МО «Борковский сельсовет» за 2011 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Магазин с. Борки | 1 | - | 20,0 | - | 20,0 |  | - |  | - | 1 |  |  | 1500 |  |
| 2. | Магазин с. Борки | 1 | - | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1500 |  |
| 3. | Магазин с. Борки | 1 | - | 8,0 |  | 8,0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1500 |  |
| 4 | Магазин д.Спальное | 2 | - | 8,0 |  | 8,0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1500 |  |
|  | Итого по МО | 5 | - | 88,0 | - | 88,0 |  | - |  | - | 1 |  |  | 1500 |  |

Показатели функционирующих на территории МО «Борковскии сельсовет» организаций (объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ФАП с Борки | 2 | - | 77 | - | 77 |  | - |  | - |  |  |  | 800 |  |
| 2 | Отделение связи с, Борки | 1 | - | 12 | - | 12 |  | - | 12 | - |  |  |  | 800 | 1200 |
| 3 | ООШ с. Борки | 24 | 50 | 517 | - | 517 |  | - | - | - |  |  |  | 5500 |  |
| 4 | ФАП д.Спальное | 1 | - | 42 | - | 42 |  | - | - | - |  |  |  | 800 |  |
|  | Итого по МО | 39 | - | 648 | - | 648 |  | - | 12 | - | 4 | - |  | 7900 | 1200 |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Борковский
сельсовет»     Суджанского    района    Курской     области	снабжается

электроэнергией     от     объектов     электроснабжения,      находящихся     в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 57,52 км, ЛЭП-0,4 кВ - 44,14 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 6 единиц, общей мощностью 1500 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет около 1600 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 800 кВт.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на 2012 год   - 0,35 кВт/чел;

2013-2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015-2016 годы   -0,45 кВт/чел;

2017-2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 - 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 - 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Борковского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не получит существенного изменения и составит ~ 700-800 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4.Газоснабжение

Система сетевого газоснабжения в муниципальном образовании имеется.
По   состоянию   на   01.01.2012   года   она   включает   в   себя	23,3   км

межпоселковых и 16,0 км распределительных газопроводов. Сети газоснабжения были построены в 2005 году. Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования составляет 100 %. На текущий момент не подключены к сетевому газоснабжению 169 домов в населенных пунктах муниципального образования.

2.5. Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется в 2-х населенных
пунктах (с. Борки, д.Спальное). По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя 6 артезианских скважин, 4 водонапорных башни, 9,5 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Борковский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей достигает 90%.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

От общего количества 64,4 % площади жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Остальные 35,6% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), а также получают воду из колодцев.

2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории «Борковский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения по МО «Борковский сельсовет» Суджанского района на 01.01.2012г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы |  |  | Распределительные газопроводы |  |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (т. куб.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Всего | В том числе население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | с. Борки | 1 | 2005 | 5 | 3,0 | 2005 | 5 | 142 | 70 | 197,1 | 178,1 |
| 2 | д. Спальное | 1 | 2005 | 5 | 1,0 | 2005 | 5 | 56 | 34 | 0,42 | 0,42 |
|  | Итого по МО | 2 | X | 5 | 4 | X | 15 | 198 | 44 | 341,12 | 230,62 |

Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения по МО «Борковский сельсовет» Суджанского района на 01.01.2012г.

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с. Борки | 4 | 1968-84 | 100 | 3 | 1968-84 | 100 | 5,5 | 1968-84 | 100 | 20 | 1968-84 | 100 | 10 | 100 | 330 | 85,0 |
| 2 | д. Спальное | 2 | 1968-84 | 100 | 1 | 1968-84 | 100 | 4 | 1968-84 | 100 | 15 | 1968-84 | 100 | 2 | 100 | 120 | 86,0 |
|  | Итого по МО | 6 | X | 95 | 6 | X | 95 | 9,5 | X | 95 | 35 | X | 100 | 12 | 100 | 450 | 85,0 |

Основные производственные показатели системы централизованного водоснабжения МО «Борковский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 0,9 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,1 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +0,8 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 9,0 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 0,9 |
|  |  | % | 80 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 0,1 |
|  | - население | т. куб.м | 0,1 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | - |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | - |
| 7 | Себестоимость воды | руб./куб.м | 23,14 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 23,14 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | - |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования прогнозируется снижение численности населения. В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1000 кв. метров жилья (таблица 9). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 22,6 кв. м на 1 человека (таблица 14).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2013 — 2022 годов в поселениях муниципального образования района приведено в таблице 10.

3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Борковский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (10 домов общей площадью 1000 кв. м) построить 1,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 1,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 11).

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить воздушных линий электропередачи: 10 кВ - 0,5 км, 1 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 180 кВА, 0,5 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,5 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 5-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника - ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в населенных пунктах муниципального образования «Борковский сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Борки | 368 | 378 | 389 | 398 | 407 | 416 | 425 | 434 | 443 | 452 | 460 |
| 2 | д. Спальное | 128 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 140 |
|  | Итого по МО | 496 | 508 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах Муниципального образования «Борковский сельсовет» Суджанского района на 2013 - 2022 годах

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Един, измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Борки | домов | 20 | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | кв.м | 2000 | - | - | 100 | 100 | 500 | 300 | 200 | 100 | 300 | 400 |
| 2 | Д.Спальное | домов | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | кв.м | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |  |
|  | Итого по МО | домов | 21 | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | кв.м | 2100 | - | - | 100 | 100 | 500 | 400 | 200 | 100 | 300 | 400 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы в населенных пунктах муниципального образования «Борковский сельсовет» Суджанского района в 2013 - 2022 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Борки | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Сельские массовые библиотеки |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Кинотеатры |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  | Клубы сельских поселений |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 2 | Д.Спальное | Учреждения внешкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимого в 2013 - 2022 годах жилья в населенных пунктах муниципального образования «Борковский сельсовет»

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Борки | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Д.Спальное | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Итого по МО | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимых в 2013 - 2022 годах объектов социальной сферы

в населенных пунктах муниципального образования

«Борковский сельсовет»

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Борки | Дошкольные образовательные учреждения | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Сельские массовые библиотеки | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Кинотеатры | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Клубы сельских поселений | 0,1 | 1/180 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Д.Спальное | Учреждения внешкольного образования | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого по МО |  | 0,5 | 1/180 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах муниципального образования «Борковский сельсовет»   на 2013-2022 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с. Борки | 12000 | 100 | 100 | 12000 | 100 | 100 | 12000 | 100 | 100 | 12000 | 100 | 100 | 12000 | 100 | 100 | 12000 |
| 2 | д. Спальное | 6600 | - | - | 6600 | - | - | 6600 | 100 | 100 | 6600 | - | - | 6600 | 100 | 100 | 6600 |
|  | Итого по МО | 18600 | 100 | 100 | 18600 | 100 | 100 | 18600 | 100 | 100 | 18600 | 100 | 100 | 18600 | 100 | 100 | 18600 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах муниципального образования «Борковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Борки | 12000,0 | 366 | 32,7 | 12000,0 | 380 | 31.6 | 12000,0 | 405 | 29.6 | 12000,0 | 450 | 26.7 | 12000,0 | 470 | 25.5 |
| 2 | д. Спальное | 6600,0 | 130 | 50,8 | 6600,0 | 128 | 51.6 | 6600,0 | 125 | 52.8 | 6600,0 | 120 | 55.0 | 6600,0 | 130 | 50.7 |
|  | Итого по МО | 18600 | 496 | 37.5 | 18600 | 508 | 36.6 | 18600 | 530 | 35.1 | 18600 | 570 | 32.6 | 18600 | 600 | 31.0 |

Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании Борковский сельсовет в 2013-2022 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Борки | 366 | 40 | 14640 | 380 | 45 | 17100 | 405 | 50 | 20250 | 450 | 55 | 24750 | 470 | 60 | 28200 |
| 2 | д. Спальное | 130 | 40 | 5200 | 128 | 45 | 5760 | 125 | 50 | 6250 | 120 | 55 | 6600 | 130 | 60 | 7800 |
|  | Итого по МО | 496 | 40 | 19840 | 508 | 45 | 22860 | 530 | 50 | 26500 | 570 | 55 | 31350 | 600 | 60 | 36000 |

3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения МО «Борковский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В населенных пунктах муниципального образования в период 2013-2017 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению в населенных пунктах муниципального образования существующий индивидуальный жилищный фонд (табл.15).

Кроме того, в населенных пунктах муниципального образования планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.

Для осуществления данной задачи в период 2013-2017 годов планируется построить 1,0 км распределительных газопроводов (табл.16).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (10 домов общей площадью 1000 кв. м) построить 1,0 км газопровода (табл. 11).

Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается построить 0.1 км газопровода (табл.12).

Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Борковский сельсовет в 2013-2022 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един, измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Борки | Индивидуальные жилые дома | дом | 30 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 6 | 5 | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Спальное | Индивидуальные жилые дома | дом | 25 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | 3 | 5 | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | дом | 55 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | 9 | 10 | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Прогноз строительства газопровода для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Борковский сельсовет в 2013-2022 годах

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един, измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Д.Спальное | Индивидуальные жилые дома | км | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | км | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | Прочие объекты | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

26

Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах муниципального образования «Борковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Борки | 327 | 1000 | 327 | 307 | 1000 | 307 | 393 | 1000 | 393 | 400 | 1000 | 400 | 466 | 1000 | 466 |
| 2 | Д.Спальное | 80 | 1000 | 80 | 116 | 1000 | 116 | 113 | 1000 | 113 | 110 | 1000 | 110 | 107 | 1000 | 107 |
|  | Итого по МО | 407 | 1000 | 407 | 423 | 1000 | 423 | 506 | 1000 | 506 | 510 | 1000 | 510 | 573 | 1000 | 573 |

3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения МО «Борковский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (10 домов общей площадью 1000 кв. м) построить 1,0 км водопровода (табл. 11).

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается 0,5 км водопровода (табл. 12).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

-	реконструкцию и модернизацию 6-и артезианских скважин с
установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 6-и водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 9,0 км водопроводных сетей (табл.18).

28

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения муниципального образования «Борковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 18

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Пр-ть (м /час) | Год ввода | Ур-нь Износа (%) | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Борки | 4 | 12 | 1968-84 | 100 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Д.Спальное | 2 | 12 | 1968-84 | 100 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 6 | 24 | - | 100 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Борки | 3 | 1968-84 | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Д.Спальное | 1 | 1968-84 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 4 | - | 100 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Борки | 5,0 | 1968-84 | 100 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Д.Спальное | 4.5 | 1968-84 | 100 | 3.0 | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - | - | - |
|  | Итого по МО | 9,5 | - | 100 | 5,8 | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - | - | - |

Прогноз строительства объектов водоснабжения для подключения существующих объектов жилищного фонда и социальной сферы в населенных пунктах МО «Борковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование вводимых объектов водоснабжения | Един, измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | с. Борки | Водопровод | км | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| 4 | д. Спальное | Водопровод | км | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
|  | Итого по МО | Водопровод | км | 7,0 |  |  |  |  |  |  | - | - | 3,5 | 3,5 |

Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах муниципального образования «Борковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункт | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с. Борки | 366 | 24 | 8784 | 380 | 44 | 16720 | 405 | 44 | 17820 | 450 | 44 | 19800 | 470 | 44 | 20680 |
| 2 | Д.Спальное | 130 | 24 | 3120 | 128 | 44 | 5632 | 125 | 44 | 5500 | 120 | 44 | 5280 | 130 | 44 | 5720 |
|  | Всего по МО | 496 | 24 | 11904 | 508 | 44 | 55352 | 530 | 44 | 23320 | 570 | 44 | 25080 | 600 | 44 | 26400 |

3.5.Перспективы развития системы санитарной очистки МО «Борковский сельсовет» на период 2013-2022 годов

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Борковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 21

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 508 | 2,1 | 1066,8 | - | 1066,8 |
|  | 2014 | 520 | 2,1 | 1092,0 | - | 1092,0 |
|  | 2015 | 530 | 2,2 | 1166.0 | - | 1166.0 |
|  | 2016 | 540 | 2,2 | 1188.0 | - | 1188.0 |
|  | 2017 | 550 | 2,3 | 1265,0 | - | 1265,0 |
|  | 2018 | 560 | 2,3 | 1288.0 | - | 1288.0 |
|  | 2019 | 570 | 2,4 | 1368.0 | - | 1368.0 |
|  | 2020 | 580 | 2,4 | 1392.0 | - | 1392.0 |
|  | 2021 | 590 | 2,5 | 1475.0 | - | 1475.0 |
|  | 2022 | 600 | 2,5 | 1500.0 | - | 1500.0 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО «Борковский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 22

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (тыс. чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 508 | 2,2 | 1176.0 | - | 1176.0 |
| 2 | 2014 | 520 | 2,4 | 1248.0 | - | 1248.0 |
| 3 | 2015 | 530 | 2,6 | 1378.0 | - | 1378.0 |
| 4 | 2016 | 540 | 2,8 | 1512.0 | - | 1512.0 |
| 5 | 2017 | 550 | 3,0 | 1650.0 | - | 1650.0 |
| 6 | 2018 | 560 | 3,2 | 1792.0 | - | 1792.0 |
| 7 | 2019 | 570 | 3,4 | 1938.0 | - | 1938.0 |
| 8 | 2020 | 580 | 3,6 | 2088.0 | - | 2088.0 |
| 9 | 2021 | 590 | 3,8 | 2242.0 | - | 2242.0 |
| 10 | 2022 | 600 | 4,0 | 2400,0 | - | 2400,0 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО и санитарной очистке муниципального образования «Борковский сельсовет»

Таблица 23

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Контейнерные машины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тракторные тележки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ассенизационные машины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 24

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | ОД | ОД | 0,1 | ОД | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ОД |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | - | - | - | ОД | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | - | - | - | 1,1 | 1,6 | - | - | 0,6 | - | - |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 70 | 75 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | сетевого газа, |  | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | воды |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 11 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов коммунальной инфраструктуры | млн.руб. | 2.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | сетевого газоснабжения, | % | - | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | вододоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 13 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Борковский сельсовет» в рамках Программы газификации Суджанского района Курской области предполагается реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 0,5 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон ТБО и промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной уборки        улиц        населенных    пунктов    муниципального    образования.

Таблица 25

Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Борковский сельсовет» 2013 — 2022 годы ( в ценах 2012 года)

1. Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Борки | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4кВ-0,2 км Уличн. освещение- 0,2 км | 0,2 0,1 Итого-0,3 | 2015-2020 | Обеспечение электроэнергией 2 домов 200 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в д,Спальное | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ-0,1 км Уличн. освещение-0,1 км | 0,1 0,05 Итого-0,15 | 2018 | Обеспечение электроэнергией 1 дом (100 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Дошкольные образовательные учреждения | Электроснабжение | ВЛ-10кВ-0,5 км КТП 10/0,4 кВ 250 кВА ВЛ-0,4 кВ-0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,5 0,1 0,05 Итого-1,15 | 2021 | Обеспечение электроэнергией | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Сельские массовые библиотеки | Электроснабжение | ВЛ-10кВ-0,5 км КТП 10/0,4 кВ 160 кВ А ВЛ-0,4 кВ-0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,35 0,1 0,05 Итого-1,0 | 2017 | Обеспечение электроэнергией | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Кинотеатры | Электроснабжение | ВЛ-10кВ-0,5 км КТП 10/0,4 кВ 160 кВА ВЛ-0,4 кВ-0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,35 0,1 0,05 Итого-1,0 | 2018 | Обеспечение электроэнергией | Средства бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Клубы сельских поселений | Электроснабжение | ВЛ-10кВ-0,5км КТП 10/0,4 кВ 160 кВА ВЛ-0,4кВ-0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,35 0,1 0,05 Итого-1,0 | 2019 | Обеспечение электроэнергией | Средства бюджета |
| 7 | Учреждения внешкольного образования | Электроснабжение | ВЛ-10кВ-0,5км КТП 10/0,4 кВ 160 кВА ВЛ-0,4кВ- 0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,35 0,1 0,05 Итого-1,0 | 2020 | Обеспечение электроэнергией | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 9,15 |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Борки | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод - 0,2 км | 0,2 | 2015-2020 | Обеспечение газом 2 домов (200 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.Спальное | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод -0,1 км | 0,1 | 2018 | Обеспечение газом 1 дома (100 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Дошкольные образовательные учреждения в с.Борки | Газоснабжение | Распределительный газопровод - 0,5 км | 0,5 | 2021 | Обеспечение газом | Средства инвестора-застройщика |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Сельские массовые библиотек в с.Борки | Газоснабжение | Распределительный газопровод - 0,5 км | 0,5 | 2017 | Обеспечение газом | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Кинотеатры в с.Борки | Газоснабжение | Рас предел ител ьны й газопровод - 0,5 км | 0,5 | 2018 | Обеспечение газом | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Клубы сельских поселений в с.Борки | Газоснабжение | Распределительный газопровод - 0,5 км | 0,5 | 2019 | Обеспечение газом | Средства бюджета |
| 7 | Учреждения внешкольного образования в д.Спальное | Газоснабжение | Распределительный газопровод - 0,5 км | 0,5 | 2020 | Обеспечение газом | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 13,5 |  |  |  |

3.  Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Борки | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод - 0,2 км | 0,2 | 2015-2020 | Обеспечение водой 2 домов (200 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.Спальное | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод - 0,1 км | 0,1 | 2016 | Обеспечение водой 1 дома (100 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Дошкольные образовательные учреждения в с.Борки | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод-0,1 км | 0,1 | 2018 | Обеспечение водой 1 дома (100 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Сельские массовые библиотек в с.Борки | Водоснабжение | Водопровод - 0,5 км | 0,5 | 2021 | Обеспечение водой | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Кинотеатры в с.Борки | Водоснабжение | Водопровод - 0,5 км | 0,5 | 2017 | Обеспечение водой | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Клубы сельских поселений в с.Борки | Водоснабжение | Водопровод - 0,5 км | 0,5 | 2018 | Обеспечение водой | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Учреждения внешкольного образования в д.Спальное | Водоснабжение | Водопровод - 0,5 км | 0,5 | 2019 | Обеспечение водой | Средства бюджета |
| 8 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины - 1 ед. Водонапорные башни - 1 ед. Водопроводные сети – 2.8 км | Итого- 2.8 | 2013-2021 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 31,0 |  |  |  |

4. Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2013 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -30 ед. | 0,3 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 25 ед. | 1,0 | 2015-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО - 3 ед. | 2,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2013 | Улучшение санитарного состояния территории города | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,52 |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 -2022 годы составляет 2830.2 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 26 и27.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Борковский сельсовет» на 2013-2022 годы (млн.р.)

Таблица 26

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы -застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | - | - | - | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | - | - | - | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 2,8 | 2,8 | - | - | - |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | - | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 2,8 | 2,8 | - | - | - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Борковский сельсовет» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 27

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Борковский сельсовет» - муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

-	обеспечивает в соответствии с действующим законодательством
проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

-	отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков
оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за
счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

-	отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий,
обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов
различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств
различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом     году.     Уточненный     перечень     мероприятий     Программы

утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Борковский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2013 - 2022 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Борки | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д.Спальное | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Стр-во линии уличного освещения | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции с магазином в с. Нижние Борки | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 250 кВА | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4 | Стр-во линии уличного освещения | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Нижние Борки | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.4 | Стр-во линии уличного освещения | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Болото | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.4 | Стр-во линии уличного освещения | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Мокрец | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.4 | Стр-во линии уличного освещения | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Вислое | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.4 | Стр-во КТП 1 О/О, 4 кВ 160 кВА | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Реконструкция линий уличного освещения | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Газоснабжение с. Борки | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 1.1 | Строительство распределительного газопровода | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Газоснабжение д.Спальное | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Строительство распределительного газопровода | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик |
| 5.1 | Жилые дома в с. Борки | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Жилые дома в д.Спальное | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.5 | Пункт закупа сельхозпродукции с магазином в с.Нижние Борки | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.6 | Центр социального обслуживания населения в с. Нижние Борки | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.7 | Центр социального обслуживания населения в с. Болото | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.8 | Центр социального обслуживания населения в с. Вислое | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.9 | Центр социального обслуживания населения в с. Мокрец | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

. Водоснабжение

3

|  | № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Ед. изм. |  |  | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |
|  | 1 |  | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы |  |  | млн.р |  |  | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Застройщик |  |
|  | 1.1 |  | Жилые дома в с. Борки |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  | Пункт закупа сельхозпродукции с магазином в с. Борки |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 |  | Центр социального обслуживания населения в с. Борки |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Строительство водопровода для подключения существующих объектов жилфонда и социальной сферы |  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО |  |
|  | 2.1 |  | сБорки |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | Д.Спальное |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 2,8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Сети водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | млн.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Борковский сельсовет» на 2013-2022 годы (млн.р.)

Таблица 20

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы -застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению |  |  |  |  |  |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 2,8 | 2,8 |  |  |  |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2,8 | 2,8 |  |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Борковский сельсовет» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 21

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |